Перечень шкафов ММПС Албазино

1Р – ДЗЛ+КСЗ 1 комплект (ВЛ 110 кВ Эворон-Албазино)

ДЗЛ+КСЗ 2 комплект + ОМП (ВЛ 110 кВ Эворон-Албазино)

2Р – АУВ В 110 ВЛ 110 кВ Эворон-Албазино

АУВ В 110 ВЛ 110 кВ Толгий-Албазино

3Р – ДЗЛ+ КСЗ 1 комплект (ВЛ 110 кВ Толгий-Албазино)

ДЗЛ+КСЗ 2 комплект + ОМП (ВЛ 110 кВ Толгий-Албазино)

4Р – ДЗТ+МТЗ ВН+ЗП 1 комплект Т-1

ДЗТ+МТЗ ВН 2 комплект Т-1

5Р – АУВ В 110 Т-1

АУВ В 110 Т-2

6Р – ДЗТ+МТЗ ВН+ЗП 1 комплект Т-2

ДЗТ+МТЗ ВН 2 комплект Т-2

7Р – РПН Т-1 + РПН Т-2

8Р – ШРАС

9Р – ЦС+питание опер. блокировки

10Р – ДЗШ 110 кВ

11Р – КСЗ+АУВ СВ 110 кВ

12Р – Шкаф организации цепей напряжения 110 кВ

13Р – КСЗ+АУВ УШР 110 кВ

14Р – Защита+АУВ БСК 1

15Р – Защита+АУВ БСК 2

16Р – Защита+АУВ БСК 3

17Р – Шкаф АЧР

18Р – Шкаф управления УШР 110 кВ + терминал определения замыкания на землю