Перечень шкафов ММПС Албазино

1Р – ДЗЛ+КСЗ+АУВ 1 комплект (ВЛ 110 кВ Эворон-Албазино)

ДЗЛ+КСЗ 2 комплект + ОМП (ВЛ 110 кВ Эворон-Албазино)

2Р – ДЗЛ+ КСЗ+АУВ 1 комплект (ВЛ 110 кВ Толгий-Албазино)

ДЗЛ+КСЗ 2 комплект + ОМП (ВЛ 110 кВ Толгий-Албазино)

3Р – ДЗТ+МТЗ ВН+ЗП+АУВ 1 комплект Т-1

ДЗТ+МТЗ ВН 2 комплект Т-1

4Р – ДЗТ+МТЗ ВН+ЗП+АУВ 1 комплект Т-2

ДЗТ+МТЗ ВН 2 комплект Т-2

5Р – РПН Т-1 + РПН Т-2

6Р – ШРАС

7Р – ЦС

8Р – Шкаф оперативной блокировки

9Р – ДЗШ 110 кВ

10Р – КСЗ+АУВ СВ 110 кВ

11Р – Шкаф организации цепей напряжения 110 кВ

12Р – КСЗ+АУВ УШР 110 кВ

13Р – КСЗ+АУВ БСК 1

14Р – КСЗ+АУВ БСК 2

15Р – КСЗ+АУВ БСК 3

16Р – Шкаф АЧР

17Р – Шкаф управления УШР 110 кВ + терминал определения замыкания на землю

18Р – Защиты БСК 1

19Р – Защиты БСК 2

20Р – Защиты БСК 3