| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Кол. | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф центральный сигнализации и питания оперативной блокировки 2200(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 2 | Шкаф основной защиты и автоматики регулирования напряжения трансформатора Т1 2200(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 3 | Шкаф основной защиты и автоматики регулирования напряжения трансформатора Т2 2200(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |

+ резервное место для возможного шкафа АЧР

+ 2 резервных места для шкафов ПА – определяется проектом