| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Кол. | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф центральный сигнализации и питания оперативной блокировки 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 2 | Шкаф организации цепей напряжения 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 3 | Шкаф защит ВЛ 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 2 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 4 | Шкаф автоматики управления выключателями ВЛ 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 5 | Шкаф защит секционного выключателя 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 6 | Шкаф дифференциальной защиты шин 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 7 | Шкаф основных и резервных защит БСК 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 3 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 8 | Шкафа АЧР 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 9 | Шкаф автоматики регулирования напряжения трансформаторов 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 10 | Шкаф защит трансформатора 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 2 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 11 | Шкаф автоматики управления выключателями трансформаторов 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 12 | Шкаф управления шунтирующим реактором 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 13 | Шкаф основных и резервных защит управляемого шунтирующего реактора 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |
| 14 | Шкаф регистрации аварийных событий 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Блок-модуль ОПУ |