| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Кол. | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы 1,2. Строительство ВЛ 110 кВ 1 цепь. РУ-110 кВ №110-3Н с одной секцией 35 кВ и одной секцией 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф центральный сигнализации и организации питания ОБР 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 2 | Щит управления 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 2 |  | ОПУ |
| 3 | Шкаф регистратора аварийных событий 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 4 | Шкаф определения места повреждения ВЛ 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 5 | Шкаф организации цепей напряжения ТН 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 6 | Шкаф основной защиты и ОМП ВЛ 110 кВ W1G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 7 | Шкаф резервной защиты и АУВ ВЛ 110 кВ W1G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 8 | Шкаф защиты трансформатора Т1 1к 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 9 | Шкаф защиты трансформатора Т1 2к, АРКТ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 10 | Шкаф защиты ошиновки 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 11 | Шкаф АЧР 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 12 | Шкаф ДГР 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 13 | ШПАС ТН W1G (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 14 | ШПДС 0-3-0 W1G (2xDMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 15 | ШПДС 1-3-3 W1G (2xDMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 16 | ШПАС ТТ W1G (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 17 | ШПДС МО-1-00 Т1 (2xDMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 18 | ШПДС 0-3-0 T1 (2xDMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 19 | ШПАС ТТ T1 (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 20 | ШПАС В 35 кВ QT1H (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУ 35 кВ |
| 21 | ШПАС В 10 кВ QT1K (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУ 10 кВ |
|  | Этапы 3,4. Строительство ВЛ 110 кВ 2 цепь. РУ-110 кВ №110-5Н, РУ-35 кВ №35-9 и РУ-10 кВ №10-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Щит управления 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 3 |  | ОПУ |
| 22 | Шкаф основной защиты и ОМП ВЛ 110 кВ W2G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 23 | Шкаф резервной защиты и АУВ ВЛ 110 кВ W2G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 24 | Шкаф защит и АУВ СВ 110 кВ QCG 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 25 | Шкаф защиты трансформатора Т2 1к 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 26 | Шкаф защиты трансформатора Т2 2к, АРКТ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 27 | ШПАС ТН W2G (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 28 | ШПДС 0-3-0 W2G (2xDMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 29 | ШПДС 1-3-3 W2G (2xDMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 30 | ШПАС ТТ W2G (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 31 | ШПДС 1-6-0 QC1G (2xDMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 32 | ШПАС ТТ QC1G (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 33 | ШПДС МО-1-00 Т2 (2xDMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 34 | ШПДС 0-3-0 T2 (2xDMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 35 | ШПАС ТТ T2 (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 36 | ШПАС В 35 кВ QT2H (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУ 35 кВ |
| 37 | ШПАС В 10 кВ QT2K (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУ 10 кВ |
|  | Перспектива. Расширение РУ-110 до №110-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Щит управления 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 2 |  | ОПУ |
| 39 | Шкаф основной защиты и ОМП ВЛ 110 кВ W3G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 40 | Шкаф резервной защиты и АУВ ВЛ 110 кВ W3G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 41 | Шкаф основной защиты и ОМП ВЛ 110 кВ W4G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 42 | Шкаф резервной защиты и АУВ ВЛ 110 кВ W4G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 43 | ШПАС ТН W3G (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 44 | ШПДС 0-3-0 W3G (2xDMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 45 | ШПДС 1-3-3 W3G (2xDMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 46 | ШПАС ТТ W3G (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 47 | ШПАС ТН W4G (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 48 | ШПДС 0-3-0 W4G (2xDMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 49 | ШПДС 1-3-3 W4G (2xDMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 50 | ШПАС ТТ W4G (2xAMU) 1500(В)х800(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 51 | ШПДС 1-3-3 Т1 (2xDMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 52 | ШПДС 1-3-3 Т2 (2xDMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 53 | ШПАС ТН TV1G (2xAMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 54 | ШПДС 0-3-0 TV1G (2xDMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 55 | ШПАС ТН TV2G (2xAMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
| 56 | ШПДС 0-3-0 TV2G (2xDMU) 1500(В)х1400(Ш)х500(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |