| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Кол. | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф центральный сигнализации 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 2 | Щит управления 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 5 |  | ОПУ |
| 3 | Шкаф регистратора аварийных событий 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 4 | Шкаф определения места повреждения ВЛ 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 5 | Шкаф защит и АУВ ВЛ 110 кВ W1G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 6 | Шкаф защит и АУВ ВЛ 110 кВ W2G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 7 | Шкаф защит и АУВ ВЛ 110 кВ W3G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 8 | Шкаф защит и АУВ ВЛ 110 кВ W4G 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 9 | Шкаф защит и АУВ ШСВ 110 кВ QKG 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 10 | Шкаф перевода токовых цепей на ОВ 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 11 | Шкаф защит и автоматика трансформатора T1 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 12 | Шкаф АРКТ трансформатора T1, T2 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 13 | Шкаф защит и автоматика трансформатора T2 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 14 | Шкаф защит и автоматика трансформатора T1 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 15 | Шкаф организации цепей напряжения ТН 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 16 | Шкаф РПР 110 кВ №1 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 17 | Шкаф РПР 110 кВ №2 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 18 | Шкаф АЛАР ВЛ 110 кВ 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 19 | Шкаф АЧР 2000(В)х800(Ш)х600(Г) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 20 | Шкаф защиты ближнего резервирования трансформатора Т1 |  |  |  | шт. | 1 |  | ОПУ |
| 21 | Шкаф защиты ближнего резервирования трансформатора Т2 |  |  |  | шт. | 1 |  | ОРУ 110 кВ |
| 22 | Шкаф ПДС В 110 кВ T1G (DMU 1.1, DMU 1.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОРУ 110 кВ |
| 23 | Шкаф ПДС ОВ 110 кВ QBG (DMU 2.1, DMU 2.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | БМЗ КРУЭ 110 кВ |
| 24 | Шкаф ПДС В 110 кВ T2G (DMU 3.1, DMU 3.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | БМЗ КРУЭ 110 кВ |
| 25 | Шкаф ПДС В 110 кВ W1G (DMU 4.1, DMU 4.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | БМЗ КРУЭ 110 кВ |
| 26 | Шкаф ПДС ШСВ 110 кВ QKG (DMU 5.1, DMU 5.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | БМЗ КРУЭ 110 кВ |
| 27 | Шкаф ПДС В 110 кВ W2G (DMU 6.1, DMU 6.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | БМЗ КРУЭ 110 кВ |
| 28 | Шкаф ПДС В 110 кВ W3G (DMU 7.1, DMU 7.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | БМЗ КРУЭ 110 кВ |
| 30 | Шкаф ПДС В 110 кВ W4G (DMU 8.1, DMU 8.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | БМЗ КРУЭ 110 кВ |
| 31 | Шкаф ПДС T1 (DMU 9.1, DMU 9.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОРУ 110 кВ |
| 32 | Шкаф ПДС T2 (DMU 10.1, DMU 10.2) |  |  |  | шт. | 1 |  | ОРУ 110 кВ |
| 33 | Шкаф определения поврежденного фидера 1 с.ш. 10 кВ (ОПФ) |  |  |  | шт. | 1 |  | ЗРУ 6 кВ |
| 34 | Шкаф определения поврежденного фидера 2 с.ш. 10 кВ (ОПФ) |  |  |  | шт. | 1 |  | ЗРУ 6 кВ |
| 35 | Шкаф защиты от дуговых замыканий 10 кВ 1 с.ш. (ЗДЗ) |  |  |  | шт. | 1 |  | ЗРУ 6 кВ |
| 36 | Шкаф защиты от дуговых замыканий 10 кВ 2 с.ш. (ЗДЗ) |  |  |  | шт. | 1 |  | ЗРУ 6 кВ |